## Sheet1
xx0	x25	x50	x75		Total of 4all values	Minimum value	Total of all 4 values less min value	Average of non-Min. Values	Effective Vref minus Min	Compare again ALL OFF limits				Hi limit	Lo limit
V	V	V	V					Effectively Vref					ALL OFF	0.010	-0.010
3.049	3.049	3.049	3.049		12.196	3.049	9.147	3.049	0.000	ALL OFF			Level < 100	0.700	0.500
2.999	3.057	3.057	3.057		12.170	2.999	9.171	3.057	0.058	DIP			100<Level<200	0.170	0.150
3.055	2.997	3.057	3.055		12.164	2.997	9.167	3.056	0.059	DIP			200<Level<300	0.350	0.330
3.057	2.999	3.057	3.055		12.168	2.999	9.169	3.056	0.057	DIP			300<Level<400	0.560	0.530
3.057	3.057	2.999	3.055		12.168	2.999	9.169	3.056	0.057	DIP			400<Level<500	0.730	0.700
3.057	3.057	3.059	2.997		12.170	2.997	9.173	3.058	0.061	DIP			500<Level<600	0.920	0.880
2.895	3.053	3.055	3.053		12.056	2.895	9.161	3.054	0.159	DIP			600<Level<700	1.220	1.180
2.893	3.055	3.055	3.055		12.058	2.893	9.165	3.055	0.162	DIP			700<Level<800	1.540	1.500
3.055	2.893	3.055	3.053		12.056	2.893	9.163	3.054	0.161	DIP			800<Level<900	2.000	2.100
3.055	3.055	2.897	3.053		12.060	2.897	9.163	3.054	0.157	DIP			900<Level<1000	2.450	2.400
3.055	3.055	3.057	2.895		12.062	2.895	9.167	3.056	0.161	DIP
2.709	3.051	3.051	3.051		11.862	2.709	9.153	3.051	0.342	DIP
3.051	2.709	3.051	3.049		11.860	2.709	9.151	3.050	0.341	DIP
3.051	2.709	3.051	3.051		11.862	2.709	9.153	3.051	0.342	DIP
3.051	3.051	2.711	3.049		11.862	2.711	9.151	3.050	0.339	DIP
3.049	3.049	3.051	2.707		11.856	2.707	9.149	3.050	0.343	DIP
2.503	3.047	3.047	3.045		11.642	2.503	9.139	3.046	0.543	DIP
3.047	2.503	3.047	3.045		11.642	2.503	9.139	3.046	0.543	DIP
3.047	3.047	2.507	3.045		11.646	2.507	9.139	3.046	0.539	DIP
3.047	3.047	3.045	2.499		11.638	2.499	9.139	3.046	0.547	DIP
2.327	3.043	3.043	3.041		11.454	2.327	9.127	3.042	0.715	DIP
3.043	2.329	3.043	3.043		11.458	2.329	9.129	3.043	0.714	DIP
3.043	3.045	2.331	3.043		11.462	2.331	9.131	3.044	0.713	DIP
3.043	3.043	3.043	2.323		11.452	2.323	9.129	3.043	0.720	DIP
2.135	3.037	3.041	3.039		11.252	2.135	9.117	3.039	0.904	DIP
3.039	2.135	3.039	3.037		11.250	2.135	9.115	3.038	0.903	DIP
3.039	3.039	2.141	3.039		11.258	2.141	9.117	3.039	0.898	DIP
3.039	3.039	3.039	2.133		11.250	2.133	9.117	3.039	0.906	DIP
1.831	3.033	3.033	3.033		10.930	1.831	9.099	3.033	1.202	DIP
3.033	1.831	3.033	3.031		10.928	1.831	9.097	3.032	1.201	DIP
3.033	3.031	1.837	3.031		10.932	1.837	9.095	3.032	1.195	DIP
3.033	3.033	3.033	1.829		10.928	1.829	9.099	3.033	1.204	DIP
3.025	1.501	3.025	3.023		10.574	1.501	9.073	3.024	1.523	DIP
3.055	3.055	3.057	3.055		12.222	3.055	9.167	3.056	0.001	ALL OFF
3.027	3.027	1.509	3.027		10.590	1.509	9.081	3.027	1.518	DIP
3.055	3.055	3.057	3.055		12.222	3.055	9.167	3.056	0.001	ALL OFF
3.055	3.055	3.055	3.055		12.220	3.055	9.165	3.055	0.000	ALL OFF
3.055	3.055	3.057	3.055		12.222	3.055	9.167	3.056	0.001	ALL OFF
3.057	3.055	3.057	3.055		12.224	3.055	9.169	3.056	0.001	ALL OFF
3.057	3.057	3.057	3.057		12.228	3.057	9.171	3.057	0.000	ALL OFF
3.027	3.027	3.027	1.497		10.578	1.497	9.081	3.027	1.530	DIP
0.96	3.015	3.015	3.013		10.003	0.960	9.043	3.014	2.054	DIP
3.015	0.964	3.015	3.013		10.007	0.964	9.043	3.014	2.050	DIP
3.015	3.015	0.968	3.015		10.013	0.968	9.045	3.015	2.047	DIP
3.015	3.015	3.015	0.956		10.001	0.956	9.045	3.015	2.059	DIP
0.576	3.007	3.007	3.005		9.595	0.576	9.019	3.006	2.430	DIP
3.007	0.58	3.007	3.007		9.601	0.580	9.021	3.007	2.427	DIP
3.007	3.007	0.58	3.005		9.599	0.580	9.019	3.006	2.426	DIP
3.007	3.005	3.007	0.57		9.589	0.570	9.019	3.006	2.436	DIP
3.055	3.055	3.057	3.055		12.222	3.055	9.167	3.056	0.001	ALL OFF